# 范斯图镜架参数表（镜架）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **备注** |
| 1 | FA散瞳专用防护镜 | 眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2011、偏光率76% |  |
| 2 | JE敏感肤质儿童专用健康材质镜架 | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 3 | FL淘气儿童专用安全设计型镜架 | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 4 | FK淘气儿童专用经久耐用型镜架 | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 5 | FO中童户外运动（体育）安全镜架 | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 6 | FR学生常规TR镜架 | 2TR材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 7 | HJ学生时尚复古&常规合金镜架 | 合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数、镜框边丝有常规宽度和加宽宽度 |  |
| 8 | SK学生舒适久戴型肌肤漆镜架 | 瑞士EMS+肌肤漆材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数、镜框边丝有常规宽度和加宽宽度 |  |
| 9 | FT中高光度学生复古时尚B钛镜架 | β钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数、镜框边丝有常规宽度和加宽宽度 |  |
| 10 | FN青少年硅胶组合镜架 | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 11 | FS时尚金属系列（中高光度专用） | 铜镍材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 12 | FG功能型防护用太阳镜成镜 | TR材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 13 | HJ常规商务型镜架（合金混合架） | 合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 14 | FB商务休闲进口板材镜架 | 板材、钛合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 15 | FH设计师纯钛商务镜架 | 钛合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 16 | 老花镜成镜 | TR材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 |  |
| 17 | 镜布 | 可印字 |  |
| 18 | 镜盒 | 可印字 |  |