靖西市妇幼保健院设备参数确认表

| 设备名称 | 药品追溯码扫码器 1台 |
| --- | --- |
| 药品追溯码扫码器 - 1.图像分辨率：1920*1200； - 2.帧率：60； 3调节范围：400-450mm； 4.最大视野：432*270mm； 5.条码类型：一维码 : Code39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2of 5、UPC、Pharmacode ，二维码： Micro QR、QR code、DataMatrix、PDF417 (支持UDI码读取)； 6.触发模式：连续触发、硬件触发、网络触发、感应触发； 7.条码去重：支持条码去重功能，防止重复录入； 8.最大读码数量：100个； 9.指示灯：支持读码成功 / 失败指示 10.光源：柔和白光，支持无光源读取； 11.整机尺寸（MAX）：350mm(L)×297mm(W)×510mm(H)； 12.拆装方式：底座支持快速拆装； 13.工作温度：0~50°C 14.存储温度：-20~70°C 15.防护等级：IP67( 读码器 ) 备注：★为必须具备的符合性条款。 |  |