靖西市妇幼保健院设备参数确认表

| 设备名称 | 医用清洗机 1台 |
| --- | --- |
| 医用清洗机 1.安全分类I类B型 2.电源～220V 50Hz 3.输出功率≤800VA 4.气压高，输出气压0.4±10% MPa 5.水压高，输出水压0.35±10% MPa 6.储气容量大，自动补气功能 7.震动小，噪音低，噪声≤70dB 8.多种清洗接头，可清洗不同管道的手术器械 9.多种进水方式，自来水或水池皆可 10.控制面板防水 11.自带万向轮，可根据需求移动到不同场所 12.售后维修方便 13.整机保修时间一年 14.外形尺寸520*420*680mm 15.净重40kg 备注：★为必须具备的符合性条款。 |  |